2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万汇金城


	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.80
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000094
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	文慧苑
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.77
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.009
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	东方名城好旺角
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.76
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇百合湾
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.18
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.005
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00027
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	锦瑞文源
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.26
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00096
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	满庭芳
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.77
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000084
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御东花园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.92
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	绿地璀璨天城
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.30
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.28
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	大同碧桂园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.76
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天新河湾
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.89
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.44
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	古城佳园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.80
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城御河十号
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.30
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.88
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	观澜华府
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.93
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00067
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家领阅
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.08
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	光明佳苑
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.53
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.88
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	玫瑰花都
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.64
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	格兰云天
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.88
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.12
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	阳光绿岛
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.83
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	花城尚府
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.93
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00068
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00023
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.12
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	盛世名都
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.90
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00075
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	美好家园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.02
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00074
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000083
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	锦旭花园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.99
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御馨花都 
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.16
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00094
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00039
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金地福苑
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.89
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00070
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金港丽城
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.82
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00062
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000094
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	明珠花园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.85
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00068
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	大成荣尊堡
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.99
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00056
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00080
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	13
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	正德嘉苑
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.67
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000070
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金懋府
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.33
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	盛泽花园
	2021
0310
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.84
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00059
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


