2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	瑞湖天泰苑
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.30
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.72
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	建龙平城府 
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.91
	≤10
	合格

	
[image: image1.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image2.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image3.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image4.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	＜0.05
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	星港城
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督 所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.97
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御龙庭2期
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督  所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.01
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	＜0.05
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	绿地璀璨天城
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.12
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	复地御澜湾
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.11
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	西京府
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.36
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.44
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	恒大绿洲
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.25
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.76
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	云中印象
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心（区卫生监督所）
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.39
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	满庭芳
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.09
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000198
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.12
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇百合湾
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.75
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0012
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	10
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城金懋府
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.74
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.96
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	华宇百花谷
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.75
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.72
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	文苑华庭
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.73
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.28
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	开源嘉苑
	2025

0306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.75
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000675
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.44
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	10
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万城华府
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.73
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00109
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0012
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.20
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	梧桐苑
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.79
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	尚雅名都
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.88
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00068
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	汇天嘉宇
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.76
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	美好新里程
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.76
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.60
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	桐城中央
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.97
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.96
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	月亮湾
	2025

0306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.17
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.24
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	居然嘉园
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)所
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.00
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	6≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.96
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	惠民西城
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.76
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.88
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	宏洋美第
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.83
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00119
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00053
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	＜0.05
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	恒圆魏都
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.34
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00073
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御馨花都
	2025

0306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.10
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	五州帝景
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.74
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00080
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	＜0.05
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	阳光绿岛
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.97
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2025年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第一季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	星际荣域 
	20250306
	大同市平城区疾病预防控制中心(区 卫生监督所)
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.21
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


_1234567891.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567892.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567893.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567890.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






