左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心                                            
	监测点
	采样

时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	东延路
	2024.3.6
	左云县疾病预防控制中心

	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	≤100
	1
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	≤1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	≤0.5
	<0.02
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	≤10，地下水源限制时为20
	3.80
	达标
	

	
	
	
	
	砷，mg/L
	≤0.01
	0.00065
	达标
	

	
	
	
	
	汞，mg/L
	≤0.001
	＜0.00007
	达标
	

	
	
	
	
	镉，mg/L
	≤0.005
	0.00019
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	达标
	

	
	
	
	
	铅，mg/L
	≤0.01
	0.0011
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L
	≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.72
	达标
	


左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心                                            
	监测点
	采样

时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	东街
	2024.3.6
	左云县疾病预防控制中心

	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	≤100
	7
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	≤1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	≤0.5
	<0.02
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	≤10，地下水源限制时为20
	3.68
	达标
	

	
	
	
	
	砷，mg/L
	≤0.01
	0.00055
	达标
	

	
	
	
	
	汞，mg/L
	≤0.001
	＜0.00007
	达标
	

	
	
	
	
	镉，mg/L
	≤0.005
	0.000062
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	达标
	

	
	
	
	
	铅，mg/L
	≤0.01
	0.0021
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L
	≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.32
	达标
	


左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心                                            
	监测点
	采样

时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	南街
	2024.3.6
	左云县疾病预防控制中心

	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	≤100
	1
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	≤1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	≤0.5
	<0.02
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	≤10，地下水源限制时为20
	2.10
	达标
	

	
	
	
	
	砷，mg/L
	≤0.01
	0.00020
	达标
	

	
	
	
	
	汞，mg/L
	≤0.001
	＜0.00007
	达标
	

	
	
	
	
	镉，mg/L
	≤0.005
	0.00016
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	达标
	

	
	
	
	
	铅，mg/L
	≤0.01
	0.0013
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L
	≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.64
	达标
	


左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心                                            
	监测点
	采样

时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	西街
	2024.3.6
	左云县疾病预防控制中心

	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	≤100
	3
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	≤1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	≤0.5
	<0.02
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	≤10，地下水源限制时为20
	2.12
	达标
	

	
	
	
	
	砷，mg/L
	≤0.01
	0.00034
	达标
	

	
	
	
	
	汞，mg/L
	≤0.001
	＜0.00007
	达标
	

	
	
	
	
	镉，mg/L
	≤0.005
	0.000064
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	达标
	

	
	
	
	
	铅，mg/L
	≤0.01
	＜0.00007
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L
	≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.56
	达标
	


左云县城区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第一季度）

单位 左云县疾病预防控制中心                                            
	监测点
	采样

时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准限值
	监测结果
	水质状况
	超标说明

	北街
	2024.3.6
	左云县疾病预防控制中心

	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	菌落总数，CFU/ml
	≤100
	4
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌，MPN/100ml
	不得检出
	未检出
	达标
	

	
	
	
	
	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU
	≤1，水源与净水技术条件限制时为3
	<1
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	无
	无
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计），mg/L
	≤0.5
	<0.02
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐氮（以N计），mg/L
	≤10，地下水源限制时为20
	2.11
	达标
	

	
	
	
	
	砷，mg/L
	≤0.01
	0.00040
	达标
	

	
	
	
	
	汞，mg/L
	≤0.001
	＜0.00007
	达标
	

	
	
	
	
	镉，mg/L
	≤0.005
	0.000079
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价），mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	达标
	

	
	
	
	
	铅，mg/L
	≤0.01
	0.00024
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）/mg/L
	≤3,水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5
	0.56
	达标
	


