2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万汇金城
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.55
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000302
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0039
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00012
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家领阅 
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.32
	≤10
	合格

	
[image: image1.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image2.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image3.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image4.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	铜
	mg/L
	0.000531
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0033
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金水北源
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.98
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000469
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0033
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00015
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	兴云华庭
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.35
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000805
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0032
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	富力城悦湖湾南苑
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.26
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000759
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0033
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.12
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天御河湾
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.94
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000602
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0033
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	江鸿铂蓝原著
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.28
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000578
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0032
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000094
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.24
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城丽景西苑
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.85
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000436
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0036
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.16
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御龙尚府东苑
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.64
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000553
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0034
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00020
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.76
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	开源金懋府
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.70
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000724
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0033
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	玫瑰花都
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.02
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000566
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0031
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	2.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	泰宏园
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.63
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000512
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	紫润芳庭
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.41
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000857
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0022
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00013
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	永昌佳园
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.22
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00121
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.24
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	同德里小区
	2024

1127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000805
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00057
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.67
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00140
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00066
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00030
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	永泰学府
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.64
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00101
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00069
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	锦祥小区
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.71
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000381
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.04
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	枫林逸景聚福园
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.32
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000992
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0029
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00015
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	2.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	惠民里小区
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.45
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000439
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	2.00
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	太阳城一期
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.69
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00144
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00068
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇花鹿湾
	2024

1127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.36
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000681
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0032
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.60
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


24年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	岳秀园
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	5.96
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00102
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00095
	6≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天新尊府
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.71
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000144
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0035
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.20
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	玄冬花园
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.40
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00146
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	天锐益城
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.21
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00120
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.08
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	泰丰家园
	2024

1127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.35
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00242
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.16
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御西苑
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.45
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00133
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00060
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000077
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00034
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.24
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金色水岸龙园
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.49
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000999
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00071
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00035
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御河十号二期 
	20241127
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	5.73
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000634
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00025
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000092
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.16
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


_1234567891.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567892.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567893.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567890.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






