2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万汇金城
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.48
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000626
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家领阅 
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
[image: image1.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image2.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image3.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	
[image: image4.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	铜
	mg/L
	0.000255
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金水北源
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.90
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000783
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.04
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	兴云华庭
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.90
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000399
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	富力城悦湖湾南苑
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.70
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000460
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天御河湾
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.40
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00116
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.88
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	江鸿铂蓝原著
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.45
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000454
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城丽景西苑
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.54
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000153
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.72
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御龙尚府东苑
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.50
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000499
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	开源金懋府
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.45
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00153
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	玫瑰花都
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.195
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00154
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.96
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	泰宏园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.51
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.00009
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00063
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	紫润芳庭
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.236
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000413
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	永昌佳园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.505
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00180
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.72
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	同德里小区
	2024

0911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.41
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000553
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00038
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.03
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00268
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00068
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	永泰学府
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.467
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000516
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	锦祥小区
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	4.60
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000303
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00072
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00035
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	枫林逸景聚福园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.180
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000300
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000082
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	惠民里小区
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.198
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000394
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	太阳城一期
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.93
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000958
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00072
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇花鹿湾
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.87
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000283
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00045
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.72
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	岳秀园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	5.83
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00149
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0011
	6≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.88
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天新尊府
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.806
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00876
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	玄冬花园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.94
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00160
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.56
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	天锐益城
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.94
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00178
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.72
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	泰丰家园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.65
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00308
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.40
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御西苑
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.96
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000160
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00075
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.32
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金色水岸龙园
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.63
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.000633
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00088
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00050
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.48
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2024年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御河十号二期 
	20240911
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.71
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	0.00206
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.64
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


_1234567891.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567892.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567893.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






_1234567890.doc
		

		

		

		

		铜

		mg/L

		

		≤1.0

		合格






