2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御府


	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.30
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000093
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	富力城1期
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.51
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00097
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.021
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	恒大绿洲2期
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.82
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御龙庭2期
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.50
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000091
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	文慧东苑
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.22
	   ≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00012
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	复地御澜湾
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.06
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00011
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.24
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	星际荣域
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.28
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	财富官邸
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.81
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城文昌里
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.00
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	国际丽都
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.19
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00027
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	居然嘉园
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.90
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0020
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	尚雅名都
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.66
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00083
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00024
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	中央美域2期
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.10
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00084
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00018
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00029
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	巴黎华庭
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.03
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00058
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00029
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	福华园
	2022

1214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	7.64
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00050
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00021
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000074
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万向城
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.82
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000082
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00046
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	同煤新苑B区
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.39
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00083
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00014
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000089
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	华阳日月城
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.34
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00074
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	晨光花园
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.03
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00022
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00024
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天博雅府
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.88
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00020
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.16
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	北馨理想城
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.86
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00073
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000082
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000087
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凤凰国际
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.98
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00067
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.16
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	温莎公馆
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.91
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00084
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00012
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00050
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金色水岸绿洲
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.50
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00069
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00028
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	岳翠园
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.58
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00060
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00021
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000050
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	龙港苑
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.44
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00056
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000083
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.24
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	东方罗马城
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.36
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00099
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000076
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00092
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	公园一号
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.72
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00070
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.000086
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000074
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	绿洲西城2区
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.70
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00059
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000082
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第四季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	铂蓝郡花千树
	20221214
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.44
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0012
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	0.00014
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.009
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


