2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	东方名城1期
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.29
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	月亮湾
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.16
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0012
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00014
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御华帝景
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.82
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御滨花园
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.86
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0020
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000098
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	永昌雍锦台
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.76
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	四季
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.09
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.009
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.24
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	10
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	绿地世纪城
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.82
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	千禧御东画卷
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.10
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	睿和锦城东区
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.66
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	山煤上德府
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.62
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	大同碧桂园
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.76
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000077
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万城华府1期
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.52
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00092
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	新世纪花园
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.85
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00084
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凤凰别墅
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.83
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00084
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00046
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.24
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	水泉湾龙园
	2023

0531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.37
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御河九号
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.08
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0017
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	东信国际
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.10
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0024
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000096
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	亚太国际公馆
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.97
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00085
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	天和城
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.35
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00022
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	瀛泽嘉苑
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.04
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000072
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	宜景大都府
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.25
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00075
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000089
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.40
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	盛世名都
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.95
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00066
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000091
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.32
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	复地紫城
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.37
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00076
	6≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.24
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇新泉湾（南区）
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.10
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0024
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000082
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	文博苑
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.61
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00015
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	华北星城2期
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.96
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凤凰翰林别院
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.94
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00072
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	格兰云天
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.78
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	观澜华府南区
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.96
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00072
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2023年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	五州帝景
	20230531
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	7.23
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0019
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00030
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.48
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


